附件1

关于其他建设工程一般项目实行消防验收备案告知承诺制的通知（征求意见稿）

为推动城市高质量发展，深化“放管服”改革，助力城市更新行动，根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第58号，以下简称《暂行规定》）《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2024〕3号）《吉林省建设工程消防设计审查验收管理办法》（吉建规〔2022〕1号，以下简称《管理办法》）等有关规定，现就我省其他建设工程一般项目消防验收备案告知承诺制的有关要求通知如下。

一、适用范围

《暂行规定》第十四条所列特殊建设工程和《管理办法》第二十六条以外，按照国家工程建设消防技术标准，需要进行消防设计的其他建设工程，按照重点项目和一般项目进行分类管理。重点项目按照有关规定开展消防验收备案和抽查，一般项目可自愿采用告知承诺制方式申请消防验收备案。一般项目是指符合以下条件且建筑耐火等级不低于二级的地上新建、改建（含装修）工程：

（一）建筑高度不大于27米的住宅建筑；

（二）建筑面积不大于300平方米的教育、文体活动、商业（含商业服务网点）、金融服务、社区服务、市政公用等公共服务设施内部装修工程；

（三）建筑面积不大于1000平方米，且建筑高度不大于24米的办公建筑；

（四）建筑面积不大于3000平方米，且建筑高度不大于24米的丁戊类厂房和仓库。

托儿所、幼儿园、儿童活动场所、养老院、福利院、医疗建筑、歌舞娱乐放映游艺场所、桑拿浴室、网吧、酒吧类及具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅等其他建设工程，不适用消防验收备案告知承诺制。

二、适用条件

（一）申请告知承诺的建设工程符合规划、建设的法定要求；

（二）申请项目属于本省规定的其他建设工程一般项目，申请单位自愿采用告知承诺的方式申请消防验收备案；

（三）申请项目的平面布置、安全疏散、防火分区、耐火等级、建筑构造、建筑结构、灭火救援设施、消防设施的设置、建筑电气、消防给水、建筑保温、通风和空气调节等设计、施工应符合国家工程建设消防技术标准；

（四）选用的消防产品、建筑材料、装修材料的防火性能均应符合国家工程建设消防技术标准。

三、办理流程

（一）申请环节。符合消防验收备案告知承诺制的其他建设工程一般项目，其竣工验收合格之日起5个工作日内，建设单位向工程所在地市县级住房城乡建设主管部门申请消防验收备案告知承诺，并提交《建设工程竣工验收消防备案承诺申请表》（附件1）和《建设工程竣工验收消防备案告知承诺书》（附件2）。

（二）受理环节。工程所在地市县级住房城乡建设主管部门对建设单位提交的申请材料进行形式审查。申请材料齐全、符合法定形式的应当受理，同时按照规定的比例进行抽查，出具《建设工程竣工验收消防备案（告知）凭证》（附件3、附件4）。申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当一次性告知建设单位需要补正的全部内容。

（三）抽查比例。采取消防验收备案告知承诺制的其他建设工程一般项目，抽查比例为5%。

（四）检查环节。工程所在地市县级住房城乡建设主管部门对确定为检查对象的建设工程，应当在确定为检查对象之日起十五个工作日内，按照建设工程消防验收有关规定和标准完成现场评定，根据检查情况出具《建设工程竣工验收消防备案（抽/复）查（合格/不合格）通知书》（《管理方法》附录3-5、3-6）。

（五）复查申请。消防验收备案告知承诺项目经依法抽查不合格的，工程所在地市县级住房城乡建设主管部门应当责令建设单位立即停止使用、限期整改。整改完成后，建设单位应提交《建设工程消防复验申请表》（《管理方法》附录3-7）申请复查，经工程所在地市县级住房城乡建设主管部门复查合格后方可使用。

四、其他要求

（一）对采取告知承诺制方式申请消防验收备案的工程，各级住房城乡建设主管部门在收到群众投诉或有关部门反映项目实际情况与承诺内容不符，经调查属实的，应当责令建设单位限期整改，及时消除消防安全隐患。

（二）住房城乡建设主管部门对发现的违法违规行为应依法依规进行处理，并函告同级日常监管部门和行业主管部门。

- 市县级住房城乡建设主管部门应每月将采取告知承诺制完成消防验收备案的建设工程及检查结果进行网上公示，接受社会监督。

附件：1.建设工程竣工验收消防备案承诺申请表

2.建设工程竣工验收消防备案告知承诺书

3.建设工程竣工验收消防备案（告知）凭证（未抽中）

4.建设工程竣工验收消防备案（告知）凭证（抽中）

| 附件1-1 建设工程竣工验收消防备案承诺申请表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 工程名称 |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |
| 类别 | □新建 □改建（□装修 □建筑保温 □改变用途） |  |  |  |  |  | 临时建筑 | □是 □否 |
| 建设工程规划许可证号 |  |  |  |  |  | 制发日期 |  |  |
| 总建筑面积（m2） |  |  |  |  | 工程投资额（万元） |  |  |  |
| 单位类别 |  | 单位名称 | 资质等级 | 法人代表 | 身份证号 | 项目负责人 | 身份证号 | 移动电话 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防施工专业分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务 机构 | 消防设施 检测 （如有） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工验收 消防查验 （如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑名称 | 结构类型 | 耐火等级 | 层 数 |  | 建筑高度（m） | 建筑长度（m） | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） |
|  |  |  | 地上 |  |  |  |  | 地上 |
| （可加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □装饰装修 | 装修部位 |  | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |
|  | 装修面积（m2） |  |  |  |  | 装修所在层数 |  |  |
| □改变用途 | 使用性质 |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |
| □建筑保温 | 材料类别 |  | □A □B1 □B2 |  |  | 保温所在层数 |  |  |
|  | 保温部位 |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |
| 验收内容 |  | 验收结论 | 验收内容 |  | 验收结论 | 验收内容 |  | 验收结论 |
| □建筑类别与耐火等级 |  |  | □总平面布局 |  |  | □平面布置 |  |  |
| □防火分隔 |  |  | □建筑内部装修防火 |  |  | □建筑外墙、屋面保温和建筑 外墙装饰 |  |  |
| □防爆 |  |  | □安全疏散 |  |  | □消防电梯 |  |  |
| □消火栓系统 |  |  | □自动喷水灭火系统 |  |  | □防烟排烟系统及通风、空调 系统防火 |  |  |
| □火灾自动报警系统 |  |  | □消防电气 |  |  | □建筑灭火器 |  |  |
| □泡沫灭火系统 |  |  | □气体灭火系统 |  |  | □其他 |  |  |

# 附件1-2

建设工程竣工验收消防备案告知承诺书

我单位于年  月  日申请建设工程竣工验收消防备案。

我单位已知晓消防设计审查验收主管部门告知的全部内容，承诺提交的消防验收备案表信息属实，建设工程已严格执行《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定和国家工程建设消防技术标准，已按照相关规定的要求开展竣工验收消防查验，具有真实合法的消防验收备案所需材料。

我单位愿意承担未履行承诺、虚假承诺的法律责任，以及消防设计审查验收主管部门告知的违诺失信惩戒后果。

承诺单位：      （印章）

法定代表人：

年   月   日

（背面附行政机关告知）

备注：本承诺书一式两份，一份交承诺单位，一份存档。
行政机关告知

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》,现就建设工程消防验收备案告知承诺内容,告知如下:

一、法定条件

办理本事项应符合下列条件:

1.申请告知承诺的建设工程符合规划、建设的法定要求;

2.申请项目属于本省规定的其他建设工程一般项目，申请单位自愿采用告知承诺的方式申请消防验收备案;

3.申请项目的平面布置、安全疏散、防火分区、耐火等级、建筑构造、建筑结构、灭火救援设施、消防设施的设置、建筑电气、消防给水、建筑保温、通风和空气调节等设计、施工应符合国家工程建设消防技术标准;

4.选用的消防产品、建筑材料、装修材料的防火性能均应符合国家工程建设消防技术标准。

二、责任与监管

1.申请单位应及时将签署盖章后的《建设工程消防验收备案告知承诺书》递交消防设计审查验收主管部门。

2.消防设计审查验收主管部门对申请告知承诺的建设工程进行抽查。消防设计审查验收主管部门应当自申请告知承诺的建设工程被确定为检查对象之日起十五个工作日内进行检查,并及时反馈检查结果。

3.消防验收备案告知承诺项目经依法抽查不合格的，应当停止使用。

4.承诺单位依法对建设工程消防设计、施工质量负首要责任。设计、施工单位依法对建设工程消防设计、施工质量负主体责任。建设、设计、施工单位的从业人员依法对建设工程消防设计、施工质量承担相应的个人责任。

附件1-3

建设工程竣工验收消防备案（告知）凭证（未抽中）

XXX建消竣备知字〔   〕第    号

（建设单位）：

根据《中华人民共和国消防法》第十三条规定，你单位

年月日向我□委（□局）申请的（项目名称）工程，位于（项目地址），本次验收项目信息如下：

| 建筑单体名称 | 建筑面积m2 | 地上层数 | 地下层数 | 建筑高度m | 使用功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （可加行） |  |  |  |  |  |

以上项目已提供了下列备案材料：

□ 1.建设工程竣工验收消防备案承诺申请表；

□ 2.建设工程竣工验收消防备案告知承诺书。

经核，备案告知承诺材料齐全，依法核发备案（告知）凭证。

根据《中华人民共和国消防法》等有关法律法规和规章的规定，按照随机抽取检查对象的方式，该工程以上项目未被确定为抽查对象。工程消防验收备案告知承诺情况可通过网站查询。

（公章）

年  月  日

附件1-4

建设工程竣工验收消防备案（告知）凭证（抽中）

XXX建消竣备知字〔   〕第    号

（建设单位）：

根据《中华人民共和国消防法》第十三条规定，你单位

年月日向我□委（□局）申请的（项目名称）工程，位于（项目地址），本次验收项目信息如下：

| 建筑单体名称 | 建筑面积m2 | 地上层数 | 地下层数 | 建筑高度m | 使用功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （可加行） |  |  |  |  |  |

以上项目已提供了下列备案材料：

□ 1. 建设工程竣工验收消防备案承诺申请表；

□ 2. 建设工程竣工验收消防备案告知承诺书。

经核，备案告知承诺材料齐全，依法核发备案（告知）凭证。

根据《中华人民共和国消防法》等有关法律法规和规章的规定，按照随机抽取检查对象的方式，该工程以上项目被确定为抽查对象，我□委（□局）将于个工作日内，按照建设工程消防验收有关规定完成工程检查。

工程消防验收备案抽查结果可通过网站进行查询。

检查不合格的，将书面通知建设单位。建设单位收到通知后，应当停止使用建设工程，组织整改后向我□委（□局）申请复查。

（公章）

年   月   日