附件       

 吉林省城镇供热持续提质增效行动关键设备清单（二次网平衡设备集采目录）（征求意见稿）

	序号
	设备名称
	设备描述
	用途

	1
	分布式变频泵
	分布泵平衡供暖通过在建筑热力入口设置变频分布泵、热力站循环泵联动调节，将传统集中输配优化为用户侧按需取热的拉动式系统，实现二次网变流量运行与协同调控，提升系统自平衡能力，包含包括泵体、变频器、通讯、自控及平台等成套装置及算法工具。
	单元、楼栋调节用

	2
	调节阀
	2.1电动调节阀
	调节阀，包括控制阀和平衡阀（静态平衡阀、动态平衡阀、动态平衡电动调节阀），是可通过改变开度调节流量、压力，实现供热系统水力平衡的调节设备，分为手动和电动两类，包含调节附属配件及算法工具。
	单元、楼栋调节用

	
	
	2.2手动调节阀
	
	单元、楼栋调节用

	3
	楼宇式机组
	3.1楼宇换热机组
	楼前换热技术取消小区集中换热站，将换热单元下沉至楼栋前端并集成相关设备，实现单栋楼宇独立换热，包含换热器、水泵等成套装置。
	单元、楼栋调节用

	
	
	3.2楼宇混水机组
	混水直接供热技术将一次网高温热水与二次网低温回水混合调温后供用户，按地势和热力站位置分旁通加压、回水加压、供水加压三种方式，包含水泵、阀门等成套装置。
	单元、楼栋调节用

	4
	末端补热设备
	4.1空气源热泵
	空气源热泵基于逆卡诺循环，以电能驱动将大气热能转为供热/制冷，有多种机型，低温型可在-40℃稳定制热，适配北方供热。
	单元、楼栋、区域补热用

	
	
	4.2水源热泵
	水源热泵以土壤、地下水或地表水为热源，由机组、换热系统等组成，分地埋管、地下水、地表水三类。
	单元、楼栋、区域补热用

	
	
	4.3电锅炉
	电锅炉在供热量不足且不具备空气源泵、水源热泵使用条件时，用于补热。
	单元、楼栋、区域补热用

	
	
	4.4户端智慧电辅热装置
	户端智慧电辅热装置由电辅热控制箱和智慧平台组成，通过采集环境与供热数据精准调控电加热功率，实现间歇多档运行、近似无级控温与节能供暖。
	末端用户户外精准补热使用

	
	
	4.5户内智能群控电采暖器
	智能群控电供暖器依托智能控制算法与集群联控技术，综合气象条件、建筑围护结构、室内热舒适需求、峰谷电价和配电容量等因素，通过需求响应模型测算可调节负荷，将用户既有配电容量的富余部分转化为可调度供暖资源，包含电暖器、智能网关、智能电表、传感器等。
	末端用户户内精准补热使用


