- 项目名称

- 绿色建筑施工方案

- 编 制 人：

- 审 批 人：

- 日    期：

- 施工单位名称（盖章）

- 一、 编制说明

- （一）编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

- 《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905

- 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

- 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400

- 《绿色建筑设计标准》DB22/T 5055

- 《绿色建筑评标准》DB22/T 5045

- 《绿色建筑工程验收标准》DB22/T 5066

- 国家及地方相关法律、法规、标准规范

- 本工程施工合同、设计图纸及设计文件、本项目《施工组织总设计》。

- （二）编制目的

- 为贯彻落实绿色建造理念，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）和保护环境，减少施工活动对环境的负面影响，实现“四节一环保”的目标，指导本项目绿色建筑施工的全过程管理。

- 适用范围

- 本方案适用于[项目名称] 从施工准备到竣工验收的全部施工活动及现场所有参建单位。

- 二、 工程概况

- （一）项目基本信息

- 工程名称：

- 工程地址：

- 建设单位：

- 设计单位：

- 监理单位：

- 施工单位：

- 建筑类型：（公共建筑/住宅/厂房等）

- 结构形式：

- 建筑面积：（总面积、地上面积、地下面积）

- 建筑高度/层数：

- 合同工期：

- （二）绿色建筑目标

- 技术目标：确保围护结构（墙体、屋面、门窗、幕墙）热工性能指标、供暖空调设备性能参数、照明功率密度值等均符合或优于设计要求。达到国家《绿色建筑评价标准》【一/二/三】星级标准。

- 管理目标：制定严格的节能材料和设备进场验收制度，优化施工工艺，降低施工过程中的能源消耗及环境不良影响。

- 具体指标：

- 节能率：较国家标准提高 【 】%。

- 节水率：非传统水源利用率不低于 【 】%。

- 建筑垃圾回收再利用率：≥30%。

- 500km以内生产的建筑材料重量占材料总重量的比例：≥70%。

- 施工现场扬尘、噪声、光污染、污水排放100%达标。

- 三、绿色施工管理组织体系

- （一）成立绿色施工领导小组

- 组长： 项目经理***

- 副组长： 项目总工***、生产经理***、安全总监***

- 成员： 各专业工长、质量员、安全员、材料员、环保专员、各分包单位负责人。

- （二）职责分工

- 组长： 第一责任人，负责资源调配和决策。

- 副组长（项目总工）： 负责技术策划、方案审核、新技术推广。

- 副组长（生产经理）： 负责现场实施、调度和协调。

- 副组长（安全总监）： 负责环保、职业健康安全管理监督。

- 环保专员： 负责日常检查、数据监测（扬尘、噪声等）和记录。

- 各成员： 负责其职责范围内的绿色施工措施落实。

- 四、 绿色施工主要内容及技术要点

- （一）主要节能技术与管理措施

- 1.节能施工

- （1）墙体保温：采用****保温系统。……施工时确保基层处理干净、平整，粘贴牢固，无空鼓，板缝拼接严密，避免形成热桥。……

- （2）屋面保温：采用****保温材料。……施工时注意分层铺设，接缝错开，并做好防水层的保护和衔接。……

- （3）门窗/幕墙： 采用断桥铝合金Low-E中空玻璃门窗/幕墙。……安装时重点控制气密性，发泡剂填充饱满，密封胶密封连续、均匀，确保安装节点无渗漏和冷桥。……

- （4）地面：首层地面采取……保温措施。地下室外墙采用……

- （5）采暖：

- （6）管网：管道保温层厚度和密闭性必须符合设计要求。……

- （7）配电与照明：……

- 2.设备系统节能

- （1）通风与空调系统：严格按设计选型，采购高效冷水机组、多联机、热泵机组等设备。安装前核对设备能效比（EER）、性能系数（COP）等参数……

- （2）照明系统：安装LED节能灯具和智能照明控制系统，采取分区控制/定时控制/光感控制……

- （3）监测与控制系统：

- 3.可再生能源利用

- （1）太阳能光伏系统： 预留光伏板支座和管线通道，确保预埋件位置准确、牢固。后期安装由专业分包单位进行施工，严格选择有专业资质的承包单位，按规定向监理单位提交分包单位资质报审材料，监理审查合格后方可签订分包合同。

- 与分包单位做好前期预留及后期接口管理。……

- （2） 空气源热泵： ……确保设备基础牢固，位置满足通风要求，管线布置合理。……

- 4.施工过程节能

- （1）临时用电： 编制科学的临时用电方案，采用节能型变压器和配电设施。生活区采用定时供电制度，使用节能灯具和空调。……

- （2）机械设备： 选用高效、低耗的施工机械，合理安排工序，减少设备空载运行时间。建立设备定期维护保养制度，确保其处于高效运行状态。……

- （二）节材与材料资源利用

- 1.节材措施：

- （1）图纸会审时优化方案，促进材料节约。

- （2）采用预拌混凝土、预拌砂浆。

- （3）使用预制预制楼梯、叠合板。委派专业技术人员驻厂监造，确保预制楼梯、叠合板构件质量。

- （4）围挡、防护棚采用工具式、标准化、可重复利用的临时设施。施工道路采用预制可周转模块式混凝土板。……

- 2. 材料选择：

- （1）优先选用本地建材（500km以内）。

- （2）优先选用有绿色建材认证标识的产品。

- （3）使用以废弃物粉煤灰、矿渣等为原料生产的建材。

- （4）室内装饰采用低挥发性有机物（VOC）含量的涂料和胶粘剂。

- （三） 节水与水资源利用

- 1. 提高用水效率：

- （1）对总入口、生活区、生产区、分包单位分区分阶段安装水表，进行计量考核，杜绝长流水。

- （2）采用节水型器具（节水龙头、节水便器）。

- （3）使用混凝土覆膜养护、喷雾降尘等节水型施工工艺。

- （4）设专人定期巡视检查供水管网、阀门、水龙头，发现漏水立即修复。

- 2. 非传统水源利用：

- （1） 收集雨水：建立雨水收集系统，用于降尘、绿化、养护。

- 采用虹吸式雨水排放系统收集屋面雨水，经弃流装置后，引入雨水蓄水池。

- 通过透水铺装、下凹式绿地等“海绵城市”措施蓄渗场地雨水，多余部分引入蓄水池。

- （2）利用基坑降水：将基坑开挖阶段抽出的地下水经简单沉淀后，用于施工生产用水，减少自来水消耗。

- （3）采用中水回用系统：严格按图施工，用于冲厕、绿化等。

- （四）节地与土地资源保护

- 1. 临时设施布置应紧凑，减少对土地的占用。

- 2. 临时办公室、宿舍采用双层轻钢活动板房，减少占地。

- 3. 施工后及时恢复临时占用场地。

- （五）环境保护

- 1.扬尘控制：

- （1）现场封闭围挡100%，安装喷淋系统。

- （2）主要道路100%硬化，配备洒水车、雾炮机。

- （3）裸露土方、集中堆土100%覆盖。

- （4）出入口设置洗车池，车辆100%冲洗。

- （5）建筑垃圾封闭运输。

- 2.噪声与振动控制：

- （1）选用低噪音设备，设置隔音棚。

- （2）严格规定夜间施工时间，办理夜间施工许可。

- （3）采用隔振基础，加强设备维护。

- 3. 光污染控制：

- （1）夜间照明加设灯罩，照射方向朝向场内。

- （2）电焊作业设置遮光棚。

- 4.水污染控制：

- （1） 设置沉淀池，施工废水、雨水经沉淀后回用于降尘、养护。

- （2）食堂设置隔油池，生活污水经化粪池处理后排放。

- 5.土壤保护：

- （1）杜绝有毒有害废弃物（如油漆、油料）直接埋入土中。

- （2）对于有毒有害废弃物，设置专门分类收集点，交有资质的单位处理。

- 6.建筑垃圾控制：

- （1）减量化： 采用BIM技术优化设计，减少材料浪费；采用铝模、爬架等周转率高的材料。做好施工技术交底及首件样板引路，避免返工拆除。

- （2）分类化： 现场设置封闭式垃圾站，按金属、混凝土、木材、塑料等分类堆放。

- （3）资源化： 废钢筋回收利用；混凝土块、砖石等破碎后作为再生骨料用于临时道路、回填。

- 五、技术创新的“四新”应用

- 1.新技术：BIM技术用于管线综合、碰撞检查、预制加工。

- 2.新工艺：铝合金模板体系、附着式升降脚手架。

- 3.新材料：自愈合防水混凝土、相变储能材料、高性能保温材料。

- 4.新设备：建筑机器人（测量、打磨）、无人机进行现场巡视和土方测量。

- 六、 检查与验收

- 1. 日常检查：由环保专员每日巡查，发现问题立即下发整改单。

- 2. 每周检查：由领导小组带队进行综合检查，并在生产例会上通报结果。

- 3. 阶段性验收：对节能工程、节水工程、环保设施等进行专项验收。

- 4. 数据监测：定期委托有资质的单位对场界噪声、扬尘进行监测，并留存记录。

- 七、人员安全与健康管理

- 1. 为作业人员提供符合卫生标准的饮用水、休息区、洗浴设施。

- 2. 对从事有毒有害作业人员提供防护用品，并定期进行体检。

- 3. 加强食堂卫生管理，预防食物中毒和传染病。

- 八、应急预案

- 制定针对突发扬尘超标、油料泄漏、火灾、环境污染等事件应急预案，明确责任人、流程和救援物资。

- 附件：

- 1. 绿色施工平面布置图（需体现分类垃圾站、雨水收集池、噪声扬尘监测点等）

- 2. 绿色施工指标量化考核表

- 3. 绿色建筑材料清单

- 4. 节水节能计量网络图